*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение*

*«Центр образования № 1»*

*(МБОУ ЦО № 1)*

**Журнал результатов инструментальных и лабораторных мероприятий производственного контроля *Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начат | « | *1* | » | *марта* | 20 | *21* | г. |
| Окончен | « |  | » |  | 20 |  | г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид исследований, испытаний, измерений** | **Место замеров или отбора проб** | **Дата проведения исследований, испытаний, измерений** | **Нормативный документ, определяющий предмет контроля** | **Результат исследований, испытаний, измерений** |
| 1. | *Замеры уровня освещенности* | *Классы, кабинеты, групповые лаборатории, мастерские (рабочие поверхности)* | *19.04.2021* | [*СанПиН 1.2.3685-21*](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/) | *Уровни световой среды не превышают допустимые гигиенические нормативы – протокол от 23.04.2021 № 2364/21 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по г. Энску, аттестат аккредитации от 04.06.2012 № РОСС RU. 0001.514264)* |
| 2. | *Замеры параметров  микроклимата* | *Помещения для детей и рабочие места* | *04.05.2021* | [*СП 2.4.3648-20*](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/)*,*[*СанПиН 1.2.3685-21*](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/) | *Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам – протокол от 12.05.2021 № 41П/2021 (ООО «Контроль ЛП», аттестат аккредитации от 20.11.2019 № RA.RU.21ЭМ78)* |
| 3. | *Паразитологические  исследования песка в песочницах* | *Песочницы на каждой групповой площадке* | *24.05.2021* | [*СанПиН 1.2.3685-21*](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/)*,*  СанПиН 3.3686-21 | *Не обнаружено – протокол от 31.05.2021 № 3389/21 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по г. Энску, аттестат аккредитации от 04.06.2012 № РОСС RU. 0001.514264)* |
| 4. | *Исследования аэроионного*  *состава*  *воздуха* | *Помещения № 4 и № 17 (фенол и формальдегид)* | *29.07.2021* | [*СанПиН 1.2.3685-21*](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/)*,*  [*ТР ТС 005/2011*](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902299529/) | *Содержание загрязняющих веществ не превышает допустимых пределов – протокол от 12.08.2021 № 233П/2021 (ООО «Контроль ЛП», аттестат аккредитации от 20.11.2019 № RA.RU.21ЭМ78)* |
| 5. | *Замеры уровня шума* | *Пищеблок*  *(холодный цех)* | *10.08.2021* | [*СанПиН 1.2.3685-21*](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/) | *Уровни световой среды не превышают допустимые гигиенические нормативы –протокол от 20.08.2021 № 697П/2021 (ООО «Контроль ЛП», аттестат аккредитации от 20.11.2019 № RA.RU.21ЭМ78)* |
| 6. | *Микробиологические исследования проб готовых блюд* | *Пищеблок – салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда* | *06.09.2021* | [*СанПиН 2.3/2.4.3590-20*](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/)*,*[*ТР ТС 021/2011*](https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902320560/) | *Пищевая продукция соответствуют требованиям безопасности пищевых продуктов – протокол от 15.09.2021 № 4092/21 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по г. Энску, аттестат аккредитации от 04.06.2012 № РОСС RU. 0001.514264)* |
| 7. | *...* |  |  |  |  |