УТВЕРЖДАЮ:

Директор_____________

__________/___________

«___» _________ 20____г.

ИНСТРУКЦИЯ

по утилизации бактерицидных ламп

Сбор отработанных бактерицидных ламп осуществляется в специальную тару (баки с крышками), обеспечивающую герметичность и исключающую возможность загрязнения окружающей среды.

Допускается хранение отработанных бактерицидных ламп в неповрежденной таре из-под новых ламп или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировке.

Хранение отработанных бактерицидных ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары*.

Производится накопление отработанных бактерицидных ламп отдельно от других видов отходов.

Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных бактерицидных ламп.

Размещение отработанных бактерицидных ламп в целях их обезвреживания, последующей переработки и использования переработанной продукции осуществляется специализированными организациями**.

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют специализированные организации.

Не допускается утилизировать бактерицидные лампы совместно с другим мусором!

* Не допускается накопление отработанных бактерицидных ламп в производственных, бытовых, административных помещениях.

** Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование отработанных бактерицидных ламп.